竞争性磋商采购文件

项目名称：南宁市第一人民医院埌东医院儿科空调采购与安装服务项目

2020年10月

目  录

竞争性磋商公告	2

第一章磋商供应商须知前附表	4

第二章评标方法	8

第三章采购项目技术规范及要求	10

第四章磋商响应文件基本格式	11

第五章合同	15

- 南宁市第一人民医院埌东医院儿科空调采购与安装服务项目竞争性磋商公告

南宁市第一人民医院埌东医院儿科空调采购与安装服务项目进行竞争性磋商，欢迎符合条件的供应商前来参加磋商。

- 项目名称：南宁市第一人民医院埌东医院儿科空调采购与安装服务项目。

- 采购项目内容及要求

1、我院埌东医院儿科采购与安装服务项目。

2、要求：投标文件满足以下参数要求。

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2匹冷暖天花机 | 1.功能：2匹冷暖天花机；2能效等级：二级；3.定频/变频：定频；4.能效比APF：≥3.3；5.额定制冷量(W)：≥5190；6.额定制热量(W)：≥5790； 7.额定制冷功率(W)：≤1560；8.额定制热功率(W)：≤1460；9.室内机噪音 超高风dB(A）：≤45.5；★10.室外机噪音 高风dB(A）：≤56.5； 11.循环风量（m³/h)：≥1149；12.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ； | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 连接管 | 1.气管：Φ12.7；2.液管：Φ6.35 | 米 | 17 |  |  |
| 3 | 3匹冷暖天花机 | 1.功能：3匹冷暖天花机；2.能效等级：二级；3.定频/变频：定频；4.能效比APF：≥3.3；5.额定制冷量(W)：≥7190； 6.额定制热量(W)：≥7690；★7.额定制冷功率(W)：≤2180； ★8.额定制热功率(W)：≤2310；9.室内机噪音 超高风dB(A）：≤46；★10.室外机噪音 高风dB(A）：≤56.5；★11.循环风量（m³/h)：≥1270；12.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ； | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 连接管 | 1.气管：Φ15.9；2.液管：Φ6.35 |  | 台 |  |  |
| 合计（人民币） 大写： |  |  |  |  |  |  |
| 服务内容及要求： |  |  |  |  |  |  |
| - 1、南宁市第一人民医院埌东医院采购空调天花机3套（2匹机1套，3匹机2套），品牌不限。 - 2、安装地址：悦宾路9号。 - 3、投标文件需附报价明细表（包含安装材料及人工安装费、税点）。 - 4、产品必须符合现行国家标准和质量要求，空调为原厂生产的合格、全新产品，货物应配发货清单、产品合格证、检验报告等配套资料。 5、安装时间：自合同签订之日起 15日内完成。 6、安装地点：采购单位指定地点。 7、质量保证期： 不少于一年。 - 8、付款方式：安装使用并验收合格后，乙方开具正规发票给甲方，甲方在收到发票起30日内向乙方支付合同金额的全款。 |  |  |  |  |  |  |

三、本项目的投标最高限价为：叁万玖仟伍佰贰拾元整（￥39520元），投标总价高于最高限价的作为无效投标处理。

四、磋商供应商资格要求：

1、凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求，在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的具有独立法人资格，且具有相应经营资质单位均可报名参加。

2、供应商须具有法定部门颁发的有效的营业执照、税务登记、组织机构代码证、法定代表人授权委托书等相关证件；提供（单位）资质证书及法人信息资料。

3、供应商 2017 年 1 月 1 日至今有类似与党政机关、事业单位、或大中型企业发生过有关类似项目采购的业务合同或政府采购成交通知书。

4、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件并按《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定提供相关证明材料。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动，否则投标均无效。

6、本次采购不接受联合体报价。

7、报名截止日期：2020年  月  日  时，逾期不受理

8、报名地点：南宁市第一人民医院7号楼9楼总务科917室。

联系电话：0771-2636272，联系人：韦工

- 磋商时间及地点：

2020年  月  日   时为磋商小组与磋商供应商磋商时间（若有变动，另行通知）。地点：南宁市第一人民医院9号楼11楼评标室 （若有变动，另行通知），参加竞标的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持有效证件[法定代表人（负责人）凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面磋商。

七、付款方式

空调安装验收合格后，乙方开具正规发票给甲方，甲方在收到发票起30日内向乙方支付合同金额的全款。

八、联系事项

具体事宜请电话咨询南宁市第一人民医院总务科

电话：0771-2636272

联系人：韦工

南宁市第一人民医院

2020年7月27日

- 第一章 磋商供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：南宁市第一人民医院埌东医院儿科空调采购与安装服务项目 项目编号： |
| 2 | 磋商供应商资格： 1、凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求，在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的具有独立法人资格，且具有相应经营资质单位均可报名参加。 2、供应商须具有法定部门颁发的有效的营业执照、税务登记、组织机构代码证、法定代表人授权委托书等相关证件；提供（单位）资质证书及法人信息资料。 3、供应商 2017 年 1 月 1 日至今有类似与党政机关、事业单位、或大中型企业发生过有关类似项目采购的业务合同或政府采购成交通知书。 4、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件并按《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定提供相关证明材料。 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动，否则投标均无效。 |
| 3 | 竞标报价：磋商供应商须就采购项目的名称、数量、简要规格描述中的全部服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 响应文件份数：正本一份， 副本三份 |
| 5 | 响应文件递交截止时间： 2020年 月 日 时止（此为竞标报名截止日期） 地址：南宁市第一人民医院7号楼7楼917室 |
| 6 | 磋商时间： 2020年 月 日 时（若有变动，另行通知） 磋商地点：地点：南宁市第一人民医院7号楼11楼评标室（若有变动，另行通知） |
| 7 | 付款方式及时间： 全部货物到达甲方指定安装地点，安装完毕并验收合格后30日内甲方支付合同款，支付款项前乙方需提供合法的增值税发票给甲方，否则甲方不予以付款。 |

磋商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：南宁市第一人民医院。

2.2“磋商供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织，即“磋商供应商”。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.3“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.4“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、商品名、规格和服务等所有内容的文件，即“响应文件”。

3. 磋商供应商的基本条件

3.1国内注册（指按国家有关规定要求注册的）经营本次采购服务，具备法人资格的供应商。

4. 磋商费用

4.1 磋商供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、竞争性磋商响应文件的编制

5. 竞争性磋商响应文件编制基本要求

5.1磋商供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2磋商供应商提交的竞争性磋商响应文件以及磋商供应商与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主。

5.3磋商供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因磋商供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由磋商供应商自行承担。

5.6竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件包括价格文件和商务技术文件。

1）磋商书（必须提供）；

2）磋商报价表（必须提供）；

3）有效的营业执照副本复印件（必须提供）；

4）有效的组织机构代码证复印件（必须提供，如已办理三证合一的则不用提供）；

5）法定代表人有效的身份证复印件（必须提供）；

6）法定代表人授权书原件和被授权人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

7）在经营活动中没有重大违法记录，没有不良信用记录。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图在竞标文件中提交。（必须提供）

8）其他有效证明文件的复印件。

9）磋商供应商的售后服务承诺书（必须提供，格式自拟）。

10）磋商供应商认为需要提供的其他有关资料。

以上有关材料应真实有效，并加盖磋商供应商公章（扫描公章无效）。属于“必须提供”的文件必须于本项目截标前与响应文件同时提交，否则，竞标无效。其余由磋商供应商视自身情况自行提交。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、磋商报价要求

7.1对于本文件中未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需服务等全部工作。

7.3磋商供应商应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因磋商供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由磋商供应商自负。

7.4磋商供应商须就《采购项目技术规范及要求》中货物和服务内容作完整唯一报价。

四、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

8. 磋商响应文件的份数和封装

8.1磋商供应商应将竞争性磋商响应文件正本一份、副本三份密封在信封（或包装袋或包装箱）中。

8.2竞争性磋商响应文件的信封（或包装袋或包装箱）封面上应写明：

1）竞争性磋商项目编号；

2）竞争性磋商项目名称；

3）磋商供应商名称。

9. 竞争性磋商响应文件的递交

9.1所有竞争性磋商竞争性响应文件应于“第一章 磋商供应商须知前附表”中规定的时间前递交到规定地点。

10.迟交的竞争性磋商响应文件

南宁市第一人民医院将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性磋商响应文件截止时间之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

五、磋商的步骤

11.1实质审查

（1）磋商小组审查磋商响应文件的实质性内容是否符合磋商采购文件的实质性要求。

（2）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
　　磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

未实质性响应磋商文件的磋商响应文件按无效处理。

11.2磋商文件修正

（1）磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容包括采购需求中的技术、服务要求。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（2）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
　　供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效力。

11.3最后报价

磋商小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的磋商供应商在规定的时间内进行最后报价，密封递交磋商小组。磋商小组推荐成交候选人顺序，形成评审报告。

11.4响应供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止。

六、确定成交供应商办法

12.1磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以竞标报价由低到高顺序排列；得分相同且竞标报价相同的，按技术分高低顺序排列）并推荐三名成交候选供应商（见第二章评标方法）。

12.2采购人在收到评审报告后3日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。

七、签订合同

13.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。

八、适用法律

14.本谈判采购文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制。最终磋商结束后，磋商小组不得再与磋商供应商进行任何形式的商谈。

- 第二章 评标方法

一、评标原则

（一）磋商小组构成：本磋商采购项目的磋商小组成员分别由依法组成的采购人代表及专家共3人（含3人）或以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：磋商小组将以竞争性磋商采购文件、磋商供应商的磋商响应文件为评标依据，对磋商供应商人的竞标报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评分标准

根据《中华人民共和国招标投标法》及国家计委等七部委联合发布的《评标委员会和评标办法暂行规定》（2001年第12号令）等有关规定，并结合本项目招标文件及补充文件中的有关条款和内容予以确定本办法，作为招标方确定中标人的依据。

1、评标准则

公平、公正、择优。

优先推荐符合下列条件的投标人：能够满足招标文件的实质性要求；综合性价比好，有足够的履约能力。

2、评标委员会

本次评标工作由评标委员会负责。

评标委员会的组成：本次评标委员会由3名专家组成，其中相关涉及科室专家1人。

评标委员会组长由评标委员会成员集体推选，推选后由其主持并负责整个评标工作，直至本次评标工作结束。

3、评标方式

本次评标采用综合评估法，综合得分最高者为第一名，依次类推确定得分排名顺序。评标委员会对每个包推荐前二名投标人作为中标候选人报招标方，由招标方审核评标委员会意见，确定得分第一名者为中标人。若出现得分排名第一名的投标人放弃中标或由于不能按时提供履约保函，不能按招标文件规定签订合同等原因取消中标资格，则按得分排名顺序依次确定第二名投标人为中标人。

4、评分办法

| 序号 | 评分因素及权重 | 加权分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 | 30分 | 综合评分法中的价格分统一采用价格优先法计算，即满足文件要求且价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他参选人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(报价／评标基准价)×权重×100 |
| 2 | 服务分 | 30分 | 服务分（满分30分）(本项评分由评标委员会集体讨论确定各投标人所属档次，由各评委在档次内独立打分) 一档（0.1-10分）：报修30分钟内响应，售后技术人员与报修单位取得联系，了解空调故障详细情况。24小时内到达故障现场及排除故障。如无法排除故障告之报修单位预计解决问题的时间及可能增加的费用。 二档（10.1-20分）：报修30分钟内响应，售后技术人员与报修单位取得联系，了解空调故障详细情况。12小时内到达故障现场及排除故障。如无法排除故障告之报修单位预计解决问题的时间及可能增加的费用。 三档（20.1-30分）报修30分钟内响应，售后技术人员与报修单位取得联系，了解空调故障详细情况。4小时内到达故障现场及排除故障。如无法排除故障告之报修单位预计解决问题的时间及可能增加的费用。 |
| 3 | 业绩分 | 20分 | 投标人中标市级以上医院同类项目的（以合同复印件等材料为准），每有一个得5分，最高得20分。 |
| 4 | 商务分 | 20分 | - 投标人有相关资质认定证书的（提供证书复印件），每有一个得2分，最高得10分； - 投标人团队中有高资质专业技术人才的（提供证书复印件等材料），每有一个得2分，最高得10分。 |

- 第三章 采购项目及要求

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

（一）基本概况：南宁市第一人民医院埌东医院儿科空调采购与安装服务项目。

二、采购项目内容及要求：

（一）、采购内容：

我院埌东医院儿科采购安装空调天花机3套。

（二）采购要求：

1、凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求，在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的具有独立法人资格，且具有相应经营资质单位均可报名参加。

2、供应商须具有法定部门颁发的有效的营业执照、税务登记、组织机构代码证、法定代表人授权委托书等相关证件；提供（单位）资质证书及法人信息资料。

3、供应商 2017 年 1 月 1 日至今有类似与党政机关、事业单位、或大中型企业发生过有关类似项目采购的业务合同或政府采购成交通知书。

4、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件并按《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定提供相关证明材料。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动，否则投标均无效。

6、详细内容见招标文件。

- 第四章 磋商响应文件基本格式

竞争性磋商响应文件

采购项目名称：

磋商内容：

（磋商供应商名称）

年   月    日

一   磋商书（必须提供）；

磋   商   书

南宁市第一人民医院：

依据贵方[       采购      ]项目采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表磋商供应商（磋商供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件价格文件、技术服务文件正本一份和副本三份。

1. 报价表；

2.  按竞争性磋商文件磋商须知和采购项目技术规范及要求所需提供的有关文件；

3. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真： 电子函件：

日期：年月日

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

磋商供应商名称（盖章）：

开户银行：

帐号/行号：

二   磋商报价表（必须提供）

磋商报价表

采购项目名称:

采购项目金额：

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

磋商供应商名称（盖章）：

日   期：

法定代表人授权书

南宁市第一人民医院：

兹授权同志为我公司参加贵单位组织的（项    目    名   称）采购活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年月日

附：代理人工作单位：

职务：      性别：

身份证号码：

被授权人身份证（复印件）粘贴处

九  在经营活动中没有重大违法记录，没有不良信用记录。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图在竞标文件中提交。（必须提供）

十     其他有效证明文件的复印件。

十一   磋商供应商的服务方案（必须提供，格式自拟）

十二   磋商供应商认为需要提供的其他有关资料。

南宁市第一人民医院7号楼空调采购与安装项目合同

项目名称：                                         合同编号：

采购单位（甲方）：南宁市第一人民医院

供应商（乙方）：

签订地点 ：                                        签订时间：     年   月   日

根据法律、法规规定，按照采购文件、响应文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

- 合同范围和条件：

本合同的范围和条件应与上述文件的规定相一致。

二、项目内容及要求

乙方根据甲方使用要求，甲指定选购下列表中空调产品（供货表）。

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2匹冷暖天花机 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 连接管 |  | 米 | 17 |  |  |
| 3 | 3匹冷暖天花机 |  | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 连接管 |  | 米 | 台 |  |  |
| 合计（人民币） 大写： |  |  |  |  |  |  |
| 服务内容及要求： |  |  |  |  |  |  |
| - 1、南宁市第一人民医院埌东医院采购空调天花机3套（2匹机1套，3匹机2套），品牌不限。 - 2、安装地址：悦宾路9号。 - 3、投标文件需附报价明细表（包含安装材料及人工安装费、税点）。 - 4、产品必须符合现行国家标准和质量要求，空调为原厂生产的合格、全新产品，货物应配发货清单、产品合格证、检验报告等配套资料。 5、安装时间：自合同签订之日起 15日内完成。 6、安装地点：采购单位指定地点。 7、质量保证期： 不少于一年。 - 8、付款方式：安装使用并验收合格后，乙方开具正规发票给甲方，甲方在收到发票起30日内向乙方支付合同金额的全款。 |  |  |  |  |  |  |

三、双方责任

（一）、甲方责任：

1、乙方交货后未能及时安装的货物由甲方负责保管。

2、乙方安装施工需要水电和空调电源插座由甲方负责任到位。

3、因场地原因，空调无法安装在甲方指定位置，需借助吊装设备施工的，由甲方负责解决。

4、甲方如更改安装方案，应事前书面通知乙方，由此增加的相关费用由甲方承担。

5、空调设备原配连接管3米/套，如需加长连接管甲方按120元/米另外结算给乙方。

（二）、乙方责任：

1、乙方保证在甲方规定工期内交付使用。

2、乙方按照国家三包，免费提供空调保修期内保修服务。

四、交货时间、地点及运输方式

1、自合同签订之日起15日内，乙方将全部货物送到甲方指定的地点。

2、运输过程中所产生的费用（含装卸费）由乙方承担，若甲方原因要求延迟交货的乙方应无条件配合；但因此产生的运输费用由甲方承担。

3、甲方指定接货人：韦  亨 ，联系电话：18172005755 。

五、包装标准、包装货物的供应与回收

1、 包装应符合厂家包装标准要求，满足货物长途安金运输条件和需方储任条件，包装物不计价，不回收。

2、如货物漏发或者在运输途中损坏，乙方必项在七个工作日内无条件给甲方补齐或者更换。因乙方原因造成货物多发、少发或错发而产生的费用由乙自行承担。

六、验收地点、标准、方法及提出异议期限

按合同约定的质量要求和国家有关标准，在需方收货地点验收货物数量、型号规格及外观。提出异议期，自甲方收货之日起三个工作日内以书面形式提出。

七、付款方式及时间

全部货物到达甲方指定安装地点，安装完毕并验收合格后30日内甲方支付合同款，支付款项前乙方需提供合法的增值税发票给甲方，否则甲方不予以付款。

八、违约责任

1、如因乙方原因造成供货推迟,每推迟一天,乙方应当按合同总金额的1‰ 向甲方支付违约金。非甲方原因,乙方延期交货时间不得超过五个工作日，否则甲方有权终止合同。

2、因乙方货物质量问题给甲方造成的损失,甲方有权要求乙方承担并赔偿损失。

3、如甲方未按合同规定的时间支付货款,每推迟一天付款,甲方应当按合同总金额的1‰ 向乙方支付违约金，乙方并有权停止供货或收回已供货物。

九、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、合同争议解决

1、因服务问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

十二、合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更.中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

十三、本合同一式三份，甲方贰份乙方壹份

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章）：南宁市第一人民医院 | 乙方（章）： |
| --- | --- |
| 单位地址：南宁市七星路89号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话：0771-2636278 | 电话： |
| 开户银行：农行南宁天桃支行 | 开户银行： |
| 账号：20022101040009789 | 账号： |
| 社会信用代码：12450100498521320M |  |
| 签订地点： 年 月 日 |  |