项目采购需求一览表

| 项号 | 采购内容 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市第一人民医院七星院区病房改造提升项目方案设计和初步设计服务 | 一、项目概况； （一）项目名称：南宁市第一人民医院七星院区病房改造提升项目方案设计和初步设计服务 （二）项目建设单位：南宁市第一人民医院 （三）项目拟建规模及建设内容 1、拟建规模：本项目涉及改造提升新建总建筑面积为72489平方米，其中病房改造部分面积为38566平方米[含（门诊综合楼（1号楼）28099平方米，内科大楼（4号楼）10467平方米）]；新建肿瘤大楼工程总建筑面积为33923平方米（地上建筑面积31373平方米，地下建筑面积2550平方米）。 2、病房改造部分主要建设内容：包含门诊综合大楼、内科大楼多人间病房改造为2～3人间及装修改造、卫生间改造、供电供水系统、智能化系统改造等，以及更换电梯1部。项目改造完成后，将减少病床64张，其中门诊综合楼（1号楼）减少病床22张，内科大楼（4号楼）减少病床42张。 3、新建肿瘤大楼工程主要建设内容：包含土建工程、结构工程、装修、给排水工程、电气工程、智能化工程、暖通工程、医疗系统及室外配套工程等。建成后将增加病房床位262张，弥补病房改造工程部分所减少的64张病床，实际将新增加病床198张，与拆除5号楼后所减少的病床数相符。 4、本工程估算总投资33858.05万元，其中建安工程费用为26925.14万元，工程建设其他费用为3037.74万元，预备费为3895.17万元。 （四）资金来源 资金来源为申请超长期国债、专项债、中央预算内资金等多渠道。 二、设计内容： 负责本项目的方案设计、初步设计（含概算），其中包括建筑设计、结构设计、给排水工程设计、电气工程（强弱电）设计、暖通设计、消防设计、节能设计、绿色建筑设计、海绵城市设计、可再生能源设计、二次装修设计及附属配套工程等内容。 三、设计要求： 提交的工程设计文件等应符合国家和广西现行的有关规定及其它现行设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，文件质量要求合格并通过相关行政主管部门审批。成交后，设计人必须按发包人、有关专家和管理部门的意见，进一步完善设计方案，使本项目的设计满足国家现行各级规范和采购的使用要求。 四、服务及其他要求： 1、验收标准：按国家设计验收标准规范验收； 2、提交成果文件期限：自甲方下达任务之日起20日内完成方案设计，甲方确定方案后30日内完成初步设计； 3、设计成果资料：方案设计文本与初步设计文本一式三份； 4、提交地点：采购单位指定地点； 5、成果文件的组成： 方案设计：设计总说明、设计图纸（含效果图）等。 初步设计：设计说明书、有关专业的设计图纸、主要工程量及材料（设备）表、工程概算书、有关专业计算书、其它资料（如设计依据文件、纪要、专题研究成果等资料）等。 全部成果均应提供电子文件和书面文本册，成果的知识产权归采购人所有，电子文件图形文件采用DWG格式文件提供光盘1套；书面文本提供方案设计文本与初步设计文本一式三份。 |
| 商务要求表 |  |  |
| - 签订合同时限：成交通知书发出之日起25日内。 - 2、提交成果文件期限：自甲方下达任务之日起20日内完成方案设计，甲方确定方案设计后30日内完成初步设计，并提交相关成果文件。 - 3、交付地点：南宁市第一人民医院； - 4、付款方式：（1）最终设计费基数按初步设计批复的投资额进行调整；（2）本项目无预付款，设计人向发包人提交整个项目的方案设计及初步设计文本，初步设计文本经政府相关部门审批通过及获得上级部门下发的前期经费后支付至合同价款的100%（如下发的前期经费无法足额支付，差额部分在项目开工后支付）；每次支付款项前，设计人需提供相应金额的增值税发票,否则，发包人有权相应顺延当期的付款时间。 - 5、报价要求：项目为总价包干，报价包含本项目所有设计服务内容、勘察、考察、差旅、验收、利润等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。（注：报价时，需列明收费标准及计算方式，参照《广西工程勘察设计收费指导标准》（2020年版）收费标准）。 |  |  |
| 修改意见 |  | - 现场专家一致同意上述采购需求 |
| 确认人员 |  |  |