## 分体空调维修保养清单
报价要求： 1.共有8个报价清单，报价人应对所有的采购内容进行报价，不允许只对部分内容进行报价；报价人必须具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。 2.报价包括人工、交通、装卸、工具、劳保用品、保险、税金等费用；不包括需要更换或增加的配件及材料。 3.本项目为非驻场服务。 4.调研旨在了解该审计项目相关服务及价格情况，其调研结果与项目采购结果无任何必然联系。 5.结算方式为按实际维修量结算，即“费用=实际维修数量*单价”
分体空调维修保养清单（清单一）
序号 | 服务项目 | 服务类别 | 服务内容 |  | 单位 | 预算 单价 （元） | 备注 | 质保时间
1 | 空调深度清洗保养 | 维护保养 | 挂式空调普通清洗 |  | 台 |  | 含检测调试费
2 |  |  | 柜式空调深度清洗 |  | 台
3 | 加冷媒 | 加氟（雪种） | 1P 定频-加满 |  | 台 |  | 含检测调试费
4 |  |  | 1P 变频-加满 |  | 台
5 |  |  | 1.5P、2P 定频-加满 |  | 台 |  | 含检测调试费
6 |  |  | 1.5P、2P 变频-加满 |  | 台
7 |  |  | 3-5P 定频-加满 |  | 台 |  | 含检测调试费
8 |  |  | 3-5P 变频-加满 |  | 台
9 | 维修 | 小修 | 传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机风叶、空调纳子、压机缩线、导风板、接收头、排水管、整流桥、遥控器、四通阀线圈、同步电机 |  | 项 |  | 按 维 修 次 数 计算。小修报价已含故障零配件的费用，中修和大修需要用到价值高的配件，报价费 用为 检 修 费用，故障零配件：如压缩机等在维修前向采购人报价同意后再进行维修。
10 |  | 中修 | 挂机通用电脑版、空调内机接水槽、灌流枫叶、外机接水盘、室外电机、吸顶机排水泵、交流接触器、补焊、找漏、挂机空调毛细管、柜机导风叶片组件 |  | 项
11 |  | 大修 | 柜机电加热丝、三通阀（含制冷剂）、柜机空调毛细管、柜式空调通用电脑版、压力开关、过滤器 |  | 项
12 | 安装辅材 | 连接管（空调铜管） | 1-1.5 匹挂机 |  | 米
13 |  |  | 2-3 匹挂机/柜机 |  | 米
14 |  |  | 5 匹柜机 |  | 米
15 |  |  | 2-5 匹天花机 |  | 米
16 |  | 电源线 | 1-1.5 匹 |  | 米
17 |  |  | 2 匹 |  | 米
18 |  |  | 3 匹 |  | 米
19 |  |  | 5 匹 |  | 米
20 |  | 排水管 | 软管 |  | 米
21 |  |  | PVC 硬管 |  | 米
22 |  | 支架 | 1-1.5 匹挂机 |  | 副 |  | 九比不锈钢架
23 |  |  | 2-3 匹挂机/柜机 |  | 副 |  | 豪华不锈钢支架
24 |  |  | 5 匹柜机 |  | 副 |  | 豪华不锈钢支架
25 |  |  | 2-5 匹天花机 |  | 副 |  | 反吊豪华不锈钢架
26 | 空调拆装 | 移机 | 1-1.5匹挂机 | 整机 | 台
27 |  |  |  | 移内机 | 台
28 |  |  |  | 移外机 | 台
29 |  |  | 2-3匹挂机/柜机 | 整机 | 台
30 |  |  |  | 移内机 | 台
31 |  |  |  | 移外机 | 台
32 |  |  | 5匹柜机 | 整机 | 台
33 |  |  |  | 移内机 | 台
34 |  |  |  | 移外机 | 台
35 |  |  | 2-5匹天花机 | 整机 | 台
36 |  |  |  | 移内机 | 台
37 |  |  |  | 移外机 | 台
38 |  | 拆机 | 1-1.5匹挂机 | 拆整机 | 台
39 |  |  |  | 拆内机 | 台
40 |  |  |  | 拆外机 | 台
41 |  |  | 2-3匹挂机/柜机 | 拆整机 | 台
42 |  |  |  | 拆内机 | 台
43 |  |  |  | 拆外机 | 台
44 |  |  | 5匹柜机 | 拆整机 | 台
45 |  |  |  | 拆内机 | 台
46 |  |  |  | 拆外机 | 台
47 |  |  | 2-5匹天花机 | 拆整机 | 台
48 |  |  |  | 拆内机 | 台
49 |  |  |  | 拆外机 | 台
50 |  | 装机 | 1-1.5匹挂机 | 装整机 | 台
51 |  |  |  | 装内机 | 台
52 |  |  |  | 装外机 | 台
53 |  |  | 2-3匹挂机/柜机 | 装整机 | 台
54 |  |  |  | 装内机 | 台
55 |  |  |  | 装外机 | 台
56 |  |  | 5匹柜机 | 装整机 | 台
57 |  |  |  | 装内机 | 台
58 |  |  |  | 装外机 | 台
59 |  |  | 2-5匹天花机 | 装整机 | 台
60 |  |  |  | 装内机 | 台
61 |  |  |  | 装外机 | 台
62 | 硬件 | 检修 | 上门检测、调试 |  | 台
63 | 空调冷凝水 再利用节能 装置 | 安装 | 室外机 |  | 台
64 | 高空费 | 高空作业费 | 3楼以上 |  | 台
65 | 钻孔 |  | 一次性成型钻空调孔 |  | 个
66 | 管槽 |  | 装饰管槽 |  | 米
67 | 供应商认为需增加的内容
合计 | [6 empty] | / | /

## 空调易损零配件清单
空调易损零配件清单（清单二）
序号 | 易损零件名称及型号 | 单位 | 预算单价(元）
1 | 电容器（1 匹） | 个
2 | 电容器（1.5 匹） | 个
3 | 电容器（2 匹） | 个
4 | 电容器（3 匹） | 个
5 | 电容器（5 匹） | 个
6 | 管温电阻 | 个
7 | 感温电阻 | 个
8 | 3/4 通阀 | 个
9 | 铜管罗帽 | 个
10 | 电机轴承 | 个
11 | 接收头（原厂） | 个
12 | 遥控器（原厂） | 个
13 | 遥控器（通用） | 个
14 | 交流接触器 | 个
15 | 室内机变压器 | 个
16 | 风扇电机（1-2 匹） | 个
17 | 风扇电机（3-5 匹） | 个
18 | 室内机风轮 | 个
19 | 外机风扇风叶 | 个
20 | 室内机主板（通用） | 块
21 | 室内机主板（原厂） | 块
22 | 1 匹冷媒 | 台
23 | 1.5 匹冷媒 | 台
24 | 2 匹冷媒 | 台
25 | 3 匹冷媒 | 台
25 | 5 匹冷媒 | 台
26 | 1 匹压缩机 | 台
27 | 1.5 匹压缩机 | 台
28 | 2 匹压缩机 | 台
29 | 3 匹压缩机 | 台
30 | 5 匹压缩机 | 台
31 |  |  | 供应商认为需增加的内容
合计
报价要求： 1.共有8个报价清单，报价人应对所有的采购内容进行报价，不允许只对部分内容进行报价；报价人必须具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。 2.报价包括人工、交通、装卸、工具、劳保用品、保险、税金等费用；不包括需要更换或增加的配件及材料。 3.本项目为非驻场服务。 4.调研旨在了解该审计项目相关服务及价格情况，其调研结果与项目采购结果无任何必然联系。

## 电视机
电视机维修保养清单
序号 | 服务项目 | 服务类别 | 服务内容 | 单位 | 维修预算 单价 （元） | 更换预算 单价 （元） | 质保时间 | 备注
1 | 维修或者更换 | 电源板 | 维修或者更换 | 个
2 |  | 液晶面板（整屏） | 32寸维修或者更换 | 个
3 |  |  | 43寸维修或者更换 | 个
4 |  |  | 50寸维修或者更换 | 个
5 |  |  | 55寸维修或者更换 | 个
6 |  |  | 65寸维修或者更换 | 个
7 |  |  | 85寸维修或者更换 | 个
8 |  | 背光灯条 | 32寸维修或者更换 | 条
9 |  |  | 43寸维修或者更换 | 条
10 |  |  | 50寸维修或者更换 | 条
11 |  |  | 55寸维修或者更换 | 条
12 |  |  | 65寸维修或者更换 | 条
13 |  |  | 85寸维修或者更换 | 条
14 |  | 主板（逻辑板） | 维修或者更换 | 个
15 |  | 音频模块 / 扬声器 | 维修或者更换 | 个
16 |  | 接口板（T板） | 维修或者更换 | 个
17 |  | 红外接收模块 | 维修或者更换 | 个
18 |  | 电源适配器 / 电源线 | 维修或者更换 | 个
19 |  | 外壳组件（前框/后壳） | 维修或者更换 | 个
20 |  | 外壳组件（电视机固定支架） | 维修或者更换 | 个
21 |  | 按键板（操作面板） | 维修或者更换 | 个
22 | 电视拆装 | 移机 | 32寸 | 台 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔等费用（全包）
23 |  | 移机 | 43寸 | 台 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔等费用（全包）
24 |  | 移机 | 50寸 | 台 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔等费用（全包）
25 |  | 移机 | 55寸 | 台 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔等费用（全包）
26 |  | 移机 | 65寸 | 台 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔等费用（全包）
27 |  | 移机 | 85寸 | 台 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔等费用（全包）
28 |  | 拆机 | 32寸 | 台 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔等费用（全包）
29 |  | 拆机 | 43寸 | 台 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔等费用（全包）
30 |  | 拆机 | 50寸 | 台 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔等费用（全包）
31 |  | 拆机 | 55寸 | 台 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔等费用（全包）
32 |  | 拆机 | 65寸 | 台 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔等费用（全包）
33 |  | 拆机 | 85寸 | 台 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔等费用（全包）
34 |  | 装机 | 32寸 | 台 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔等费用（全包）
35 |  | 装机 | 43寸 | 台 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔等费用（全包）
36 |  | 装机 | 50寸 | 台 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔等费用（全包）
37 |  | 装机 | 55寸 | 台 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔等费用（全包）
38 |  | 装机 | 65寸 | 台 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔等费用（全包）
39 |  | 装机 | 85寸 | 台 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔等费用（全包）
40 | 安装辅材 | 安装 | 电视信号线或者网线（常规尺寸) | 米 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔、插座、线槽等费用（全包）
41 |  | 安装 | 电源线（2.5平方） | 米 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔、插座、线槽等费用（全包）
42 |  | 安装 | 电源线（1.5平方） | 米 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔、插座、线槽等费用（全包）
43 | 上门服务费 | 检修 | 上门检测、调试 | 台 | / |  |  | 上门服务及检测调试
44 | 供应商认为需增加的内容
合计 | [6 empty] | / | /

## 微波炉
微波炉维修保养清单
序号 | 服务项目 | 服务类别 |  | 服务内容 | 单位 | 维修预算 单价 （元） | 更换预算 单价 （元） | 质保时间 | 备注
1 | 维修或者更换 | 加热系统 | 磁控管(核心加热元件) | 维修或者更换 | 个
2 |  |  | 高压电容 | 维修或者更换 | 个
3 |  |  | 高压二极管 | 维修或者更换 | 个
4 |  |  | 高压保险丝 | 维修或者更换 | 个
5 |  |  | 变压器(高压变压器) | 维修或者更换 | 个
6 |  | 控制系统 | 主控板 | 维修或者更换 | 个
7 |  |  | 控制面板（按键板） | 维修或者更换 | 个
8 |  |  | 继电器 | 维修或者更换 | 个
9 |  |  | 定时器 | 维修或者更换 | 个
10 |  | 门控系统 | 门开关(微动开关) | 维修或者更换 | 个
11 |  |  | 门钩组件 | 维修或者更换 | 个
12 |  |  | 门弹簧 | 维修或者更换 | 个
13 |  |  | 门玻璃 | 维修或者更换 | 个
14 |  | 旋转系统 | 转盘玻璃 | 维修或者更换 | 个
15 |  |  | 转盘支架 | 维修或者更换 | 个
16 |  |  | 转盘电机 | 维修或者更换 | 个
17 |  | 散热与安全系统 | 散热风扇 | 维修或者更换 | 个
18 |  |  | 波导盖(云母片)
19 |  |  | 温控器((过热保护器) | 维修或者更换 | 个 | /
20 |  | 电源系统 | 插座/电源接口 | 维修或者更换 | 个 | /
21 |  |  | 电源线 | 维修或者更换 | 条 | /
22 |  |  | 电源保险丝 | 维修或者更换 | 个 | /
23 | 上门服务费 |  | 检修 | 上门检测、调试 | 台 | / |  |  | 上门服务及检测调试
24 | 供应商认为需增加的内容
合计 | [7 empty] | / | /

## 门禁
门禁维修保养清单
序号 | 服务项目 | 服务类别 |  | 服务内容 | 单位 | 维修预算 单价 （元） | 更换预算 单价 （元） | 质保时间 | 备注
1 | 维修或者更换 | 读卡器/识别模块 | 感应卡读卡器 | 维修或者更换 | 个
2 |  |  | 指纹识别 | 维修或者更换 | 个
3 |  |  | 人脸识别摄像头 | 维修或者更换 | 个
4 |  |  | 读卡器外壳 | 维修或者更换 | 个
5 |  |  | 识别器 | 维修或者更换 | 个
6 |  | 控制器系统 | 主控板(门禁控制器) | 维修或者更换 | 个
7 |  |  | 电源模块 | 维修或者更换 | 个
8 |  |  | 继电器 | 维修或者更换 | 个
9 |  | 电锁系统 | 电磁锁 | 维修或者更换 | 个
10 |  |  | 电插锁 | 维修或者更换 | 个
11 |  |  | 电锁电源(变压器) | 维修或者更换 | 个
12 |  |  | 电锁机械部件(如锁舌) | 维修或者更换 | 个
13 |  | 门磁与报警系统系统 | 门磁开关 | 维修或者更换 | 个
14 |  |  | 报警模块 | 维修或者更换 | 个
15 |  |  | 声光报警器 | 维修或者更换 | 个
16 |  | 出门按钮与地弹簧系统 | 出门按钮 | 维修或者更换 | 个
17 |  |  | 闭门器 | 维修或者更换 | 个
18 |  |  | 地弹簧 | 维修或者更换 | 个
19 |  |  | 出门按钮线路 | 维修或者更换 | 个
20 |  | 电源与防雷模块 | 开关电源 | 维修或者更换 | 个
21 |  |  | 防雷模块 | 维修或者更换 | 个
22 |  |  | 保险丝/断路器 | 维修或者更换 | 个
23 |  | 通信模块与联网设备 | TCP/IP通信模块 | 维修或者更换 | 个
24 |  |  | RS485通信模块 | 维修或者更换 | 个
25 |  |  | 交换机/集线器 | 维修或者更换 | 个
26 |  | 其他易损件 | 接线端子 | 维修或者更换 | 个
27 |  |  | 防水接头 | 维修或者更换 | 个
28 |  |  | 门禁机外壳 | 维修或者更换 | 个
29 | 安装辅材 | 安装 | RS485通信线 | 拉线 | 米 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔、插座、线槽等费用（全包）
30 |  | 安装 | 常规网线 | 拉线 | 米 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔、插座、线槽等费用（全包）
31 | 上门服务费 |  | 检修 | 上门检测、调试 | 台 | / |  |  | 上门服务及检测调试
32 | 供应商认为需增加的内容
合计 | [7 empty] | / | /

## 冰箱
冰箱维修保养清单
序号 | 服务项目 | 服务类别 |  | 服务内容 | 单位 | 维修预算 单价 （元） | 更换预算 单价 （元） | 质保时间 | 备注
1 | 维修或者更换 | 制冷系统 | 压缩机 | 维修或者更换 | 个
2 |  |  | 冷凝器 | 维修或者更换 | 个
3 |  |  | 蒸发器 | 维修或者更换 | 个
4 |  |  | 毛细管/节流阀 | 维修或者更换 | 个
5 |  |  | 制冷剂(氟利昂) | 维修或者更换 | 个
6 |  |  | 干燥过滤器 | 维修或者更换 | 个
7 |  | 电气控制系统 | 温控器(温控开关) | 维修或者更换 | 个
8 |  |  | 启动继电器(启动器) | 维修或者更换 | 个
9 |  |  | 过载保护器 | 维修或者更换 | 个
10 |  |  | 控制板(主板) | 维修或者更换 | 个
11 |  |  | 电源线/插头 | 维修或者更换 | 个
12 |  | 风冷系统(适用于风冷冰箱) | 冷凝器风扇 | 维修或者更换 | 个
13 |  |  | 蒸发器风扇 | 维修或者更换 | 个
14 |  |  | 风门组件 | 维修或者更换 | 个
15 |  | 除霜系统(适用于自动除霜冰箱) | 除霜加热丝 | 维修或者更换 | 个
16 |  |  | 除霜定时器 | 维修或者更换 | 个
17 |  |  | 除霜温控器 | 维修或者更换 | 个
18 |  | 排水 | 疏通 | 疏通 | 次 | /
19 |  |  | 清洗消毒 | 清洗消毒 | 次 | /
20 |  |  | 排水管 | 维修或者更换 | 个
21 |  | 密封与结构部件 | 门封条(门密封条) | 维修或者更换 | 条
22 |  |  | 水平调节脚 | 维修或者更换 | 个
23 |  |  | 支架 | 维修或者更换 | 个
24 |  |  | 滑轨/抽屉导轨 | 维修或者更换 | 个
25 |  | 照明与附件 | 照明灯泡/LED灯 | 维修或者更换 | 个
26 |  |  | 水过滤器(部分机型) | 维修或者更换 | 个
27 | 上门服务费 |  | 检修 | 上门检测、调试 | 台 | / |  |  | 上门服务及检测调试
28 | 供应商认为需增加的内容
合计 | [7 empty] | / | /

## 挂式电热水器
挂式电热水器维修保养清单
序号 | 服务项目 | 服务类别 |  | 服务内容 | 单位 | 维修预算 单价 （元） | 更换预算 单价 （元） | 质保时间 | 备注
1 | 维修或者更换 | 加热系统 | 加热管(电热管) | 维修或者更换 | 个
2 |  |  | 温控器 | 维修或者更换 | 个
3 |  |  | 热保护器(过热保护) | 维修或者更换 | 个
4 |  |  | 加热继电器 | 维修或者更换 | 个
5 |  | 水路系统 | 安全阀(泄压阀) | 维修或者更换 | 个
6 |  |  | 进水阀 | 维修或者更换 | 个
7 |  |  | 出水阀内胆 | 维修或者更换 | 个
8 |  |  | 水流开关 | 维修或者更换 | 个
9 |  |  | 出水阀 | 维修或者更换 | 个
10 |  | 控制系统 | 主控板(主板) | 维修或者更换 | 个
11 |  |  | 显示操作面板 | 维修或者更换 | 个
12 |  |  | 温度传感器 | 维修或者更换
13 |  |  | 电源线与插头 | 维修或者更换 | 个
14 |  | 安全系统 | 接地线 | 维修或者更换 | 个
15 |  |  | 漏电保护器 | 维修或者更换 | 个
16 |  |  | 防电墙(部分机型) | 维修或者更换 | 个
17 |  | 密封与连接件 | 密封圈 | 疏通 | 次 | /
18 |  |  | 法兰密封垫 | 清洗消毒 | 次 | /
19 |  |  | 水管接头 | 维修或者更换 | 个
20 | 安装辅材 | 安装 | 电源线（2.5平方） | 安装 | 米 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔、插座、线槽等费用（全包）
21 |  | 安装 | 电源线（4平方） | 安装 | 米 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔、插座、线槽等费用（全包）
22 |  | 安装 | 电源线（6平方） | 安装 | 米 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔、插座、线槽等费用（全包）
23 |  | 安装 | 进水管（直径25） | 安装 | 米 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔、插座、线槽等费用（全包）
24 | 上门服务费 |  | 检修 | 上门检测、调试 | 台 | / |  |  | 上门服务及检测调试
25 | 供应商认为需增加的内容
合计 | [7 empty] | / | /

## 洗衣机
洗衣机维修保养清单
序号 | 服务项目 | 服务类别 |  | 服务内容 | 单位 | 维修预算 单价 （元） | 更换预算 单价 （元） | 质保时间 | 备注
1 | 维修或者更换 | 洗涤/脱水系统 | 波轮(波轮洗衣机) | 维修或者更换 | 个
2 |  |  | 内桶(滚筒洗衣机) | 维修或者更换 | 个
3 |  |  | 外桶 | 维修或者更换 | 个
4 |  |  | 轴承 | 维修或者更换 | 个
5 |  |  | 轴封((密封圈) | 维修或者更换 | 个
6 |  |  | 皮带(部分机型) | 维修或者更换 | 个
7 |  |  | 减震器(缓冲器) | 维修或者更换 | 个
8 |  |  | 配重块 | 维修或者更换 | 个
9 |  | 驱动与控制系统 | 电机(驱动电机) | 维修或者更换 | 个
10 |  |  | 电容(启动电容) | 维修或者更换 | 个
11 |  |  | 电机转速传感器 | 维修或者更换 | 个
12 |  |  | 主控板(主板) | 维修或者更换 | 个
13 |  |  | 操作面板 | 维修或者更换 | 个
14 |  |  | 电源线与插头 | 维修或者更换 | 个
15 |  |  | 程序控制器 | 维修或者更换 | 个
16 |  | 水路系统 | 进水电磁阀 | 维修或者更换 | 个
17 |  |  | 排水电磁阀 | 维修或者更换 | 个
18 |  |  | 排水泵 | 维修或者更换 | 个
19 |  |  | 水位压力开关 | 维修或者更换 | 个
20 |  |  | 密封圈(滚筒门封) | 维修或者更换 | 个
21 |  | 安全与辅助系统 | 门锁(滚筒洗衣机) | 维修或者更换 | 个
22 |  |  | 电源线与插头 | 维修或者更换 | 个
23 |  |  | 接地线 | 维修或者更换 | 个
24 |  |  | 塑料外壳 | 维修或者更换 | 个
25 |  | 其他易损件 | 洗涤剂盒 | 疏通 | 次 | /
26 |  |  | 过滤网(排水口) | 清洗消毒 | 次 | /
27 |  |  | 洗衣机进水连接管 | 维修或者更换 | 条 | /
28 |  |  | 洗衣机排水连接管 | 维修或者更换 | 条 | /
29 |  |  | 按钮开关 | 维修或者更换 | 个 | /
30 | 安装辅材 | 安装 | 电源线（1.5平方） | 安装 | 米 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔、插座、线槽等费用（全包）
31 |  | 安装 | 电源线（2.5平方） | 安装 | 米 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔、插座、线槽等费用（全包）
32 |  | 安装 | 电源线（4平方） | 安装 | 米 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔、插座、线槽等费用（全包）
33 |  | 安装 | 进水管（直径25） | 安装 | 米 | / |  |  | 包含所需要的配件、打孔、插座、线槽等费用（全包）
34 |  | 安装 | 进水管（直径20） | 安装 | 米 | /
35 | 上门服务费 |  | 检修 | 上门检测、调试 | 台 | / |  |  | 上门服务及检测调试
36 | 供应商认为需增加的内容
合计 | [7 empty] | / | /

## 现有数量统计
现有家电数量汇总
备注：数量仅作为总体报价参考，结算按实际维修数量结算
序号 | 名称 | 数量
1 | 分体空调（挂式） | 1311
2 | 分体空调（柜式） | 106
3 | 电视机 | 1086
4 | 门禁 | 229
5 | 电热水器 | 128
6 | 电冰箱 | 260
7 | 微波炉 | 225
8 | 电磁炉 | 5
9 | 洗衣机 | 85
合计 |  | 3435